Załącznik nr 2 do SIWZ

do 2 części zamówienia

oznaczenie sprawy: OKSiR.3.341.1.2015.ZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla części nr 2

- Wykładzina dywanowa igłowa w rolce o parametrach:

- Grubość całkowita wg normy ISO 1765 – min. 6,5mm,

- Waga całkowita wg normy ISO 8543 – min 1,5kg/m2

- Warstwa wierzchnia 100% PA (poliamid),

- Warstwa spodnia – poliester,

- Waga runa – min 750g/m2

- Materiał (budowa) – całkowicie impregnowana,

- Szerokość rolki – min. 2m

- Długość rolki – min 30mb

- Kolor – wybór dokona Zamawiający na podstawie dostarczonego wzornika tkanin,

- Klej do wykładzin – niezbędna ilość i jakość kleju do przyklejenia wykładziny w rolce do podłoża